## Feuil1
| B | C | D | E | F | G | H | I
Fiche technique
Spectre solaire
Caractéristiques d'observation du spectre :
8 | B: Réseau (traits / mm); D: 754
9 | B: Focale objectif; D: 200
CCD :
| Nbre de pixels | 768 | 512
| Taille pixel | 9 | microns
| Dim. CCD (mm) | 6.912 | 4.608
16 | B: Angle milieu; C: 35
| Offset angle | 0 | décalage de l'échelle de la graduation
| Champ (°) | 1.9799
21 | B: Domaine spectral; D: l Gauche; E: l Centre; F: l Droit
22 | B: (nm); D: 741.8276; E: 760.7115; F: 779.3682