Description de l’appareillage

B - LE CAPTEUR CCD

1) Son rôle.

Placé derrière le spectroscope, un capteur électronique CCD muni d’un objectif photographique, permet d’enregistrer l'image du spectre et de la transférer à un ordinateur pour la visualiser.

L’ensemble objectif/CCD est placé sur un support pouvant tourner autour d’un axe vertical passant par le point d'intersection du réseau et de l'axe optique du spectroscope, ce qui permet de l’orienter en fonction de l’angle de déviation des rayons lumineux.

2) Aperçu sur son fonctionnement.

La matrice : mosaïque de photosites.

Le détecteur photosensible est composé d’un substrat de silicium semi-conducteur enrichi par des impuretés d’arsenic ou de phosphore.

Sous ce substrat se trouve une couche isolante sur laquelle sont implantées environ 400 000 électrodes métalliques formant une mosaïque de photosites délimités par une séparation électronique neutre.

Lorsqu’un photon d’énergie suffisante pénètre dans le silicium dopé, il y a formation d’une paire (électron - trou). Dans chaque photosite les électrons se regroupent près de l’électrode lorsque celle-ci est soumise à une tension positive.

Le nombre d’électrons piégés dans un photosite est  proportionnel au nombre de photons reçus.

Le dispositif électronique de transfert de charge.

Le mécanisme du transfert de charge permet, grâce à des horloges internes, de faire défiler, à la sortie du capteur, une à une les charges électriques contenues dans chacun des photosites de la matrice.

Le signal analogique  qui en résulte (sous forme de tension électrique) est alors amplifié puis numérisé pour être traité par l’ordinateur.

L’écran de l’ordinateur : mosaïque de pixels.

L’ordinateur, par l’intermédiaire du logiciel WinMIPS, possède deux fonctions :

- faire fonctionner la caméra en lui donnant des commandes par l’intermédiaire du clavier,

- acquérir les données afin de visualiser les images obtenues puis les sauvegarder et les traiter.

La caméra Hi-SIS utilisée fournit des données codées sur 12 bits. Elle permet ainsi de diviser la plage de tension à traiter en  212 = 4096 valeurs qui s’afficheront en autant de niveaux de gris dans chaque pixel de l’écran.

3) Ses caractéristiques

Matrice photosensible 	 : longueur L =  6,9 mm, largeur l =  4,6 mm,

768  512 = 393216 photosites de 9 m sur  9 m.

Electronique : numérisation sur 12 bits.

4) Champ de l’ensemble (capteur C.C.D.  objectif photographique)

Le dispositif de prise d’image, l’ensemble capteur C.C.D.-objectif photographique, ne peut capter que les rayons lumineux contenus dans un certain cône, appelé champ angulaire de l’appareil. Ce champ dépend des dimensions de la matrice et de la distance focale de l’objectif utilisé :

Sur la figure, on voit (en assimilant tan  avec  en radians, les angles étant petits) que :

CD = f.

d'où :   (radian) = CD / f

Calculer le champ angulaire de l’ensemble capteur C.C.D.-objectif photographique (en radians puis en degrés) correspondant à l’utilisation de divers objectifs (la longueur de la matrice est de 6,9 mm)

| focale de l’objectif (en mm) | 28 | 50 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| champ angulaire en radians |  |  |  |
| champ angulaire en degrés |  |  |  |

Connaissant la largeur du spectre visible (calculée précédemment), en déduire combien d’images au minimum il faudra faire avec chacun des objectifs, pour couvrir tout le spectre visible ?

Fiche professeur

| focale de l’objectif (en mm) | 28 | 50 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| champ angulaire en radians | 0,246 | 0,138 | 0,0345 |
| champ angulaire en degrés | 14,09° | 7,9° | 1,98° |

Pour couvrir tout le spectre :

Objectif de focale 50 mm : 	2 images

Objectif de focale 50 mm : 	3 images

Objectif de focale 50 mm : 	10 images