Description de l’appareillage

A - LE SPECTROSCOPE

1) Montage.

Pour disperser la lumière du Soleil, on a utilisé un réseau de diffraction par transmission qui, pour fonctionner normalement, doit recevoir des rayons lumineux parallèles entre eux.

La réalisation d’un spectre solaire nécessite donc un montage optique, situé en avant du réseau de diffraction pour éclairer celui-ci correctement.

Ce système optique est constitué :

 d'une lentille collectrice L1 formant une image du Soleil dans son plan focal,

 d’une fente F, située dans le plan focal de la lentille L1, qui isole une fine bande verticale de l'image,

 d’une lentille collimatrice L2  dont le foyer est sur la fente F pour donner, à la sortie, un faisceau de rayons parallèles.

L'ensemble réseau-montage optique constitue un spectroscope.

D'autre part, la direction du Soleil varie constamment à cause de la rotation de la Terre autour de son axe. Pour pallier cet inconvénient, un miroir pivotant, placé face au Soleil et en avant de la lentille L1, permet de diriger en permanence les rayons lumineux suivant l'axe optique de l'appareil.

Le spectroscope peut alors être fixé sur une table horizontale, pour une bonne stabilité de l’ensemble.

Le système de miroir monté sur son support pivotant est appelé la monture sidérostat.

2) Caractéristiques des éléments.

Lentille collectrice L1 	 : distance focale f1 = 35 cm, diamètre d1 = 5,5 cm.

Lentille collimatrice L2  : distance focale f2 = 18 cm, diamètre d2 = 2,6 cm.

Réseau de diffraction 	 : taille = 26 mm  26 mm,

nombre de traits par unité de longueur n = 754 traits/mm.

3) Questions sur le montage.

- A quelle distance du centre optique de la lentille L1 doit se trouver la fente puis le centre optique de la lentille L2 ?

- Le rapport d1/f1 caractérise l’ouverture de faisceau lumineux arrivant sur la fente. Calculer les rapports d1/f1 et d2/f2 . La surface de la lentille L2 est-elle totalement éclairée par la lumière arrivant sur la lentille L1 ? Quelle est, sur le réseau, la surface éclairée par le faisceau lumineux ?

- La résolution propre d’un réseau est donnée par la formule :

R = k.N 	avec 	N = nombre total de traits  éclairés

et 	k = numéro d’ordre du spectre.

Ceci montre que la résolution est maximale lorsque le réseau est éclairé sur toute sa surface.

Dans le montage présent, le réseau fonctionne-t-il dans de bonnes conditions ?

- Les rayons lumineux sortant du réseau ont des directions qui dépendent des longueurs d’onde des rayonnements présents dans la source de lumière. Ceux-ci arrivant perpendiculairement à la surface du réseau,  l'angle   de déviation est donné par la formule:

n le nombre de traits par unité de longueur du réseau,

sin  =n.k	avec :	k le numéro d'ordre du spectre,

 la longueur d'onde de la lumière.

Calculer les valeurs de  pour la lumière violette ( = 400 nm), la lumière verte ( = 600 nm) et la lumière rouge ( = 800 nm) du spectre d’ordre 1 obtenu avec le réseau du montage.

Les longueurs d’onde de la lumière visible étant comprises entre 400 nm et 800 nm, en déduire la valeur de l’angle à l’intérieur duquel tout le spectre d’ordre 1 est compris.

L’angle de déviation 1 = . . . . . . . . pour la lumière violette (1 = 400 nm) L’angle de déviation 2 = . . . . . . . . pour la lumière rouge (2 = 800 nm) L’angle de déviation moyen = . . . . . . . . pour la lumière jaune (m = 600 nm) La largeur angulaire du spectre visible est d’environ . . . . . . .