- BANQUE DE SPECTRES

Les données accessibles dans la banque de spectres permettent d’élaborer à partir d’images spectrales obtenues lors de stages antérieurs, toute la démarche scientifique qui, de données brutes (spectres) débouchent sur l’identification des éléments présents dans l’atmosphère solaire.

La banque contient donc des images spectrales et des données annexes tels les tableaux de raies d’étalonnage d’éléments, raies solaires, etc.

# Les spectres

Les spectres obtenus avec le spectrosolaire sont donnés sous deux formes :

 forme brute : tels qu’ils sont enregistrés directement dans l’ordinateur et stockés. Ils demandent pour être exploités de refaire la démarche complète de traitement : fond, fenêtrage, et éventuellement noir et sensibilité.

 forme réduite ou prétraitée : la soustraction du fond et la réduction à la partie utile ont déjà été effectuées. Ces fichiers tiennent effectivement beaucoup moins de place sur disque et en mémoire.

Chaque spectre du Soleil est accompagné d’un ou plusieurs spectres d’étalonnage pris rigoureusement dans les mêmes conditions spectrales car en dehors du changement de source, aucun élément n’a été changé ou touché.

Certains étalonnages ont été doublés avec des temps de pose différents afin d’avoir pour le spectre de comparaison plus de repères, car les raies fortes sont vites saturées et les raies faibles n’apparaissent pas aux courts temps de pose. L’ensemble de ces raies mesurées donnent un meilleur étalonnage.

#### Longueurs d’ondes d’étalonnage

Les tableaux de longueurs d’onde fichier donnent un ensemble de longueurs d’onde de laboratoire pour les lampes qui ont été utilisées avec les spectres.

## Banque de données et internet

L’ensemble des données actuellement disponible se trouve sur le site Web de l’Observatoire de Lyon à l’adresse :

http://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/spectro/banque.htm

Les fichiers images spectrales compressés sont regroupés dans des fichiers exécutables autoextractible (extension .EXE). Les états de ces fichier sont donnés ci-dessous. Les fichiers de données sont sous la forme de fichier word (.doc).

Etats des spectres

Série 1  Spectres du soleil avec étalonnages

Spectres solaires avec leurs étalonnages pris avec

 l'objectif de 50 mm

 le réseau de 754 traits /mm

| Observation | Angle degrés | Nom fichier (brut) | Nom fichier (réduit) | Remarques | Fichier autoextractibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soleil | 19,75 | f50sol03.pic | sol03.pic |  | Spec1a.exe (spectres bruts) Specr1a.exe (spectres réduits) |
| Soleil | 19,75 | f50sol05.pic | sol05.pic | Surexposé pour l’UV |  |
| Hg Cd Zn | 19,75 | f50sol02.pic | sol02.pic | étalonnage |  |
| Soleil | 26,0 | f50sol08.pic | sol08.pic |  | Spec1b.exe (spectres bruts) Specr1b.exe (spectres réduits) |
| Hg Cd Zn | 26,0 | f50sol06.pic | sol06.pic | étalonnage |  |
| Soleil | 30,0 | f50sol18.pic | sol18.pic |  | Spec1c.exe (spectres bruts) Specr1c.exe (spectres réduits) |
| Hg Cd Zn | 30,0 | f50sol14.pic | sol14.pic | étalonnage |  |

Série 2  Spectres du soleil avec étalonnages

Spectres solaires avec leurs étalonnages pris avec

 l'objectif de 200 mm

 le réseau de 754 traits /mm

| Elément | Angle degrés | Nom fichier (brut) | Nom fichier (réduit) | Remarque | Fichiers autoextractibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soleil | 26 | manip10.pic | manip10r.pic |  | spec2a.exe (spectres bruts) specr2a.exe (spectres réduits) |
| Hg Cd Zn | 26 | manip07.pic | manip07r.pic | étalonnage |  |
| Hg Cd Zn | 26 | manip04.pic | manip04r.pic | étalonnage |  |
| Soleil | 29,5 | manip16.pic | manip16r.pic |  | spec2b.exe (spectres bruts) specr2b.exe (spectres réduits) |
| Hg Cd Zn | 29,5 | manip14.pic | manip14r.pic | étalonnage |  |

Série 3  Spectres d’étalonnages des lampes

Série de spectres de lampe d’étalonnage pris avec

 l'objectif de 50 mm

 le réseau de 754 traits /mm

Tous ces fichiers sont réduits et directement exploitables

|  | Angle degrés | Temps de pose secondes | Nom fichier (réduit) | Remarques | Fichiers autoextractibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argon | 34,5 | 20 | ar001.pic | Pour le rouge lointain | Spec3a.exe |
| Hélium | 29,5 | 20 | he005.pic |  | Spec3b.exe |
| Krypton | 26,5 | 25 | kr001.pic |  | Spec3c.exe |
| Krypton | 29,5 | 10 | kr002.pic |  |  |
| Krypton | 36,5 | 5 | kr004.pic |  |  |
| Sodium | 29,5 | 5 | na004.pic |  | Spec3d.exe |
| Sodium | 34,5 | 20 | na008.pic |  |  |
| Hg Cd Zn | 20 | 0,2 | pheta20a.pic | Surexposé pour les raies faibles | Spec3e.exe |
| Hg Cd Zn | 20 | 0,05 | pheta20c.pic |  |  |
| Hg Cd Zn | 26 | 0,2 | pheta26a.pic | Surexposé pour les raies faibles | Spec3f.exe |
| Hg Cd Zn | 26 | 0,01 | pheta26e.pic |  |  |
| Hg Cd Zn | 32 | 0,1 | pheta32a.pic |  | Spec3g.exe |
| Hg Cd Zn | 32 | 0,8 | pheta32c.pic |  |  |
| Hg Cd Zn | 35 | 0,8 | pheta35a.pic |  | Spec3h.exe |

Table des longueurs d’ondes

des raies de la lampe Hg Cd Zn

sin   = n . k .  		k = 1		n = 754 traits/mm

Mercure :

Cadmium :

Zinc :

| Couleur | en nm | Intensité | sin | (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Violet | 404,7 | 18 | 0,305 | 17,77 |
| Bleu | 435,8 | 18 | 0,329 | 19,18 |
| Vert | 546,1 | 20 | 0,412 | 24,32 |
| Jaune/Orange | 577 | 18 | 0,435 | 25,79 |
| Jaune/Orange | 579,1 | 18 | 0,437 | 25,89 |

| Couleur | en nm | Intensité | sin | (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bleu | 467,8 |  | 0,352 | 20,65 |
| Bleu | 480,0 |  | 0,362 | 21,22 |
| Vert | 508,6 |  | 0,383 | 22,55 |
| Rouge | 643,8 |  | 0,485 | 29,04 |

| Couleur | en nm | Intensité | sin | (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bleu | 468 |  | 0,353 | 20,66 |
| Bleu | 472,2 |  | 0,356 | 20,86 |
| Bleu | 481,1 |  | 0,363 | 21,27 |
| Rouge | 636,2 |  | 0,485 | 28,67 |

Lampe Hg Cd Zn :

| Couleur | en nm | Intensité | (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Violet | 404,7 | 18 | 17,77 |
| Bleu | 435,8 | 18 | 19,18 |
| Bleu | 467,8 |  | 20,65 |
| Bleu | 468,0 |  | 20,66 |
| Bleu | 472,2 |  | 20,86 |
| Bleu | 480,0 |  | 21,22 |
| Bleu | 481,1 |  | 21,27 |
| Vert | 508,6 |  | 22,55 |
| Vert | 546,1 | 20 | 24,32 |
| Jaune/Orange | 577,0 | 18 | 25,79 |
| Jaune/Orange | 579,1 | 18 | 25,89 |
| Rouge | 636,2 |  | 28,67 |

### COULEURS DU SPECTRE VISIBLE

et raies solaires observées par Fraunhofer

| Couleur | Domaine |  central | Raies solaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Violet pur | 395,0-416,9 | 405,9 | K 393,368 CaII H 396,849 CaII |
| Bleu violet | 416,9-459,7 | 438,3 | G 430,774 CaI, 430,791 FeI |
| Bleu | 459,7-486,7 | 473,2 |  |
| Bleu cyané | 486,7-505,3 | 496,0 | F 486,135 H |
| Vert bleu | 505,3-511,2 | 508,2 |  |
| Vert franc | 511,2-542,9 | 527,1 | b 516,722, 517,269, 518,362 MgI E 526,955 FeI |
| Jaune verdâtre | 542,9-578,4 | 560,6 |  |
| Jaune | 578,4-583,1 | 580,8 |  |
| Jaune orangé | 583,1-592,6 | 587,9 | D1, D2 588,998, 589,594 NaI |
| Orangé | 592,6-601,8 | 597,2 |  |
| Rouge orangé | 601,8-639,8 | 620,8 |  |
| Rouge | 639,8-760,3 | 700,0 | C 656,2.81 H B 686,6 O2  718,8 A 759,3 O2 |

longueurs d'onde en nanomètres

###### Nomenclature

En astronomie les éléments chimiques sont désignés par leur symbole habituel de la table de Mendéléev (H hydrogène, He hélium, Li lithium, etc) que l’on fait suivre de l’état d’ionisation : I neutre, II élément une fois ionisé, III, deux fois ionisé, etc.

HI hydrogène neutre, HII hydrogène ionisé ou proton

OI oxygène neutre, OII oxygène 1 fois ionisé, OIII oxygène 2 fois ionisé.

FeI fer neutre, FeXV fer 14 fois ionisé (couronne solaire)

Principales raies solaires

blend : raies superposées non résolues

Nom	   Longueur d'onde (nm)               Nom                        Longueur d'onde (nm)

O2 atmosphérique	684,7  694,4

H	656,28

Ba II	649,69

Fe I	639,64

Zn I	636,23

O2 atmosphérique	627,9

Ni I	618

Si I	594,86

Na I	589,59	 doublet du

Na I	588,95 	   sodium

Cr I	578,58

Ni I	571,19

Ni I	570,96

Fe I	571,19

Fe I (blend)	570,71

Fe I (blend)	561,45

Mg I	552,84

Fe I	545,65

Fe I	545,56

Fe I	532,80

Fe I	527,04

Mg I	518,36 	     triplet

Mg I	517,27	       du

Mg I	516,73	 magnésium

Ni I	503,60

Fe I	495,75

Ba II	493,41

H	486,13

Mn I	478,34

Fe I	466,56

Ba II	455,40

Ti II	446,92

H	434,047

CH	432,4 	  hydro-

CH	432,3 	 carbone

Fe I	430,85

Fe I (blend)	429,9

Fe I	427,18

Fe I (blend)	426,0

Cr I	425,43

Sc II	424,68

Fe I	423,6

Fe I	422,74

Ca I	422,67

Sr II	421,55

Fe I	420,20

Fe I	419,83

Fe I	419,14

Fe I (blend)	417,3

Mg I	416,73

Fe I	415,45

Fe I	414,38

Fe I	413,20

Ca I	410,86

H	410,174

Fe I	407,17

Fe I	406,45

Mg I	405,75

Mn I	405,55

Fe I	404,58

Mn I	403,57

Mn I	403,45

Mn I	403,31

Mn I	403,08

Fe I	400,52

Fe I (blend)	399,7

Mg I	398,68

Fe I	397,8

CaII	396,85	

Al I	396,15	

Fe I	395,7 	 2 bandes

Fe I (blend)	395,3 	   du

Fe I	395,09 	 calcium

Al I	394,40	

Ca II	393,37	

Fe I	392,79

Tableaux des principales raies

de l’hélium, du néon, du sodium et du krypton

colonne 1 : longueurs d’onde (en Angstroms) ;

colonne 2 : intensités relatives ;

colonne 3 : énergie (eV) niveau sup.

# HELIUM

He I, potentiel d’ionisation 24,586 eV

7065,190	2500	22,72

6678,151	1000	23,07

5875,966	1000	23,07

5875,621	7500	23,07

4471,479	1000	23,73

3888,648	5000	23,0l

3187,745	200	23,71

He II, potentiel d’ionisation 54,414 eV

6560,099	100	52,90

5411,524	50	53,30

4685,682	300	51,01

3203,104	200	52,24

# NEON

Ne I, potentiel d’ionisation 21,564 eV

7245,1665	1000	18,38

7173,9380	1000	18,57

7032,4128	1000	18,38

6929,4672	1000	18,63

6598,9529	1000	18,72

6402,2460	2000	18,55

6382,9914	1000	18,61

6334,4279	1000	18,57

6266,4950	1000	18,69

6217,2813	1000	18,61

6163,5939	1000	18,72

6143,0623	1000	18,63

6074,3377	1000	18,71

6029,9971	1000	18,72

5975,5341	600	18,69

5881,8950	1000	18,72

5852,4878	2000	18,96

5764,4188	700	20,70

5400,5616	2000	18,96

5343,2834	600	20,70

5341,0938	1000	20,70

5330,7775	600	20,71

4957,0335	1000	21,11

4884,9170	1000	21,11

4827,3444	1000	21,95

4788,9270	1000	21,14

4715,3466	1500	21,18

4712,0660	1000	21,18

4710,0669	1000	21,01

4708,8619	1200	21,01

4704,3949	1500	21,11

4537,7545	1000	21,11

3593,5263	500	20,30

3520,4714	1000	20,37

3472,5706	500	20,19

3417,9031	500	20,30

3369,9069	700	20,30

3369,8076	500	20,30

3057,388	300	20,30

Ne II, potentiel d’ionisation 41,079

4428,54		6	37,55

4409,30		7	37,65

4397,94		6	37,55

4391,94		7	37,62

4379,50		6	37,63

4290,40		6	37,62

4219,76		6	37,54

3777,16		8	30,55

3766,29		8	30,52

3734,94		7	30,55

3727,08		9	31,18

3713,084	10	31,12

3709,64		7	30,57

3694,197	10	30,52

3664,119	9	30,55

3542,90		7	34 86

3355,05		7	30,93

3334,87		10	30,88

3323,75		7	31,51

3297,74		7	30,93

3218,21		8	34,74

# SODIUM

Na I, potentiel d’ionisation 5,139 eV

5895,9236	16	2,10

5889,9504	32	2,10

5688,2046	9	4,28

4545,186	8	4,83

4541,633	7	4,83

4497,658	11	4,86

4494,177	10	4,86

4423,246	7	4,91

4393,340	9	4,93

4390,029	8	4,93

4324,615	7	4,97

3302,979	18	3,75

3302,369	19	3,75

Na II, potentiel d’ionisation 47,30 eV

3631,266	8	36,35

3533,043	10	36,35

3285,603	8	37,09

3129,368	6	36,90

3092,729	10	36,85

3053,664	6	41,27

##### KRYPTON

Kr I, potentiel d’ionisation 13,999 eV

7854,8215	800	12,14

7694,5393	500	11,53

7685,2460	400	12,26

7601,5443	200	11,55

7587,4130	1000	11,67

5870,9153	3000	12,14

5570,890	2000	12,14

5562,2254	500	12,14

4502,3546	600	12,78

4463,6901	800	12,81

4453,9177	600	12,82

4362,6424	500	12,76

4319,5798	1000	12,78

4318,5523	400	12,78

4273,9700	1000	12,89

3837,81		30	13,14

3812,2155	20	13,28

3800,5437	30	13,29

3796,8839	20	13,29

3773,4241	50	13,32

3679,58		100	13,28

3665,3259	80	13,29

3615,4755	20	13,46

3502,5537	20	13,45

3431,7217	20	13,53

3424,9433	15	13,53

Kr II, potentiel d’ionisation 24,570 eV

7407,02		400	16,60

7289,78		400	16,60

5681,89		400	16,87

5333,41		500	90,86

5208,32		500	16,65

5125,73		400	19,57

4846,60		700	17,25

4832,07		800	16,83

4765,74		1000	16,87

4739,00		3000	16,60

4680,41		500	17,65

4658,87		2000	16,65

4633,88		800	18,49

4619,15		1000	17,37

4615,28		500	1737

4577,20		800	18,56

4523,14		400	19,57

4489,88		400	21,32

4475,00		800	18,62

4436,81		600	17,37

4431,67		500	17,38

4355,47		3000	16,83

4317,81		500	19,47

4292,92		600	17,16

4088,33		500	18,88

4065,11		300	18,87

4057,01		300	18,87

3920,14		200	20,00

3906,25		150	22,06

3875,44		150	20,77

3783,13		500	20,11

3778,09		500	20,15

3744,80		150	20,47

3741,69			200	21,89

3680,37		100	20,02

3653,97		250	20,00

3631,87		200	20,02

3607,88		100	21,0